## Slide 1
CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS Y ACCESORIOS

## Slide 2
CABLEADO ESTRUCTURADO
COMPONENTES DE RED
EQUIPOS ACTIVOS
CONECTORES
GABINETES O RACKS
HERRAMIENTAS

## Slide 3: DEFINICION
Se conoce como cableado estructurado al sistema de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio. La instalación y las características del sistema deben cumplir con ciertos estándares para formar parte de la condición de cableado estructurado.

## Slide 4: PAR TRENZADO
Consiste en cables protegidos (Shielded Twisted Pair, STP) o no protegidos (Unshielded Twisted Pair, UTP) en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local (Local Area Network, LAN).

## Slide 5: CABLES TRENZADOS
1 PAR
2 PARES
3 PARES
4 PARES
25 PARES

## Slide 6
CONECTORES RJ45 Y CABLES CAT5E, CAT6
UTP
STP

## Slide 7: CONECTORES RJ45 Y CABLES CAT5E, CAT6
FTP
CAT5E

## Slide 8
CAT6

## Slide 9: CATEGORIAS DEL CABLE DE PAR TRENZADO

## Slide 10: CONEXIONADO DE CABLES Y NORMATIVAS DE CONECTORES 568 A Y 568B

## Slide 11: CONEXIÓN CABLE CRUZADO FUNCIONES DE LOS CABLES

## Slide 12: USOS DE CONEXIÓN CABLE DIRECTO Y CABLE CRUZADO

## Slide 14: COMPONENTES DE RED
Router: es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red y Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra.

## Slide 15: COMPONENTES DE RED
Switch: Es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera en la capa de enlace de datos y su función es interconectar dos o más segmentos de red.

## Slide 16: COMPONENTES DE RED
Conector RJ45: Es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a).

## Slide 17: COMPONENTES DE RED
Patch Panel : Son utilizados en algún punto de una red informática donde todos los cables de red terminan.

## Slide 18: COMPONENTES DE RED
Faceplate: Son las tapas plásticas que se encuentre normalmente en las paredes y en donde se inserte el cable para conectar la maquina en la red.

## Slide 19: COMPONENTES DE RED
Un rack o gabinete: Es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones.

## Slide 20: HERRAMINETAS

## Slide 21
Ilber Rodríguez
Ing. Telecomunicaciones
Jefe Técnico
Jefe.tecnico@hentel.com.ec
www.hentel.com.ec
MUCHAS GRACIAS