## Sheet1
Instuccion de autocalibración del medidor de potencia óptica PON de Grandway
Paso | Guía de operación | Foto
1 | Conecte loa como se muestra en la foto:el compu-el medidor a calibrar-estabilice la fuente de luz; ① La línea de datos es: línea de datos USB a MiniUSB; ② Conéctese al extremo ONT del medidor para ser calibrado cuando la longitud de onda de calibración sea 1310nm; conéctelo al extremo OLT / Video del medidor para ser calibrado cuando la longitud de onda sea 1490nm y 1550nm; ③ El valor de salida predeterminado de la fuente de luz estable es -10dbm (revise con anticipación)
2 | Abra el software de calibración especial en la computadora Y enciende el equipo
3 | Seleccione el espacio correspondiente a la longitud de onda actual a calibrar e ingrese "-10", luego haga clic en el botón "SET" para observar el valor de visualización de la longitud de onda correspondiente del medidor, si el valor mostrado cambia a "-10.00", el la calibración es exitosa, haga clic en "SALIR" para salir. Simplemente calibre el software
Compu
Medidor a calibrar
fuente de laser
patchcord
Cable USB