REPARACION & MANTENIMIENTO DE FUSIONADORAS

Ruc: 1758663619001

Dirección: Ramiro Almeida N55B OE10-285, Quito.

Cdla Urbanor Mz 149 Sl 12, Guayaquil.

Teléfono: 097 9082698 / 096 2650742 / 04 5032756

Correo: soporte@artitel.net

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Esto certifica que el producto anterior se calibró de acuerdo con un sistema de calidad registrado para

ISO9001: 2000, utilizando los procedimientos aplicables de Tecnologías de reflectó metro de dominio de tiempo óptico.

## Marca:

## Modelo: Descripción:

YOKOHAMA

AQ1000

OTDR

Serial No:	C3TG03025F	Version Software: 1.02

## Tamaño de Fibra:

9/125 µm SMF-28

Longitud de Onda (nm):	1310nm	1550nm

## Potencia de Salida (dBm):	NA	NA

Temperatura:	20 °C

Humedad Relativa:	79.0 %

Fecha de Calibracion:	01- Enero-2023 (Calibración Recomendada cada 12 meses)

# Aprobado:	 Si:    No:

La fecha de vencimiento se establecerá (por el cliente) agregando el intervalo de calibración recomendado a la "Fecha de puesta en servicio".

## Emitido por:

_____________________________

Ing. Telecomunicaciones

Senescyt: 8622154911

www.artitel.net

Nota: Si no está en uso, no se requiere calibración dentro de los 2 años posteriores a la fecha de calibración. (Se requieren condiciones de almacenamiento controladas: 10C / 50F a 27C / 80 F y <75% HR).

Doc. #: 100-0656-01